2026年宜兴市陶瓷片密封水嘴产品质量

监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的陶瓷片密封水嘴产品质量市级监督抽查。本细则规定了产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1 实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 抽样数量

抽样时从同一品种、同一规格型号、同一批次的陶瓷片密封水嘴中抽取样品，普通洗涤水嘴、洗衣机水嘴、洗面器水嘴及厨房水嘴抽取4件样品，2件为检验样，2件为备样。

2.3 抽样基数

在抽样时，同一品种、同一规格型号、同一批次的陶瓷片密封水嘴商品作为一批，抽样基数满足抽样数量即可。

2.4 样品处置

a)抽取的样品在抽样现场立即封样，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验确认防拆封措施的有效性，若发现因运输或其它外界因素造成的产品的损坏（影响到检测结果的），应立即停止检测，并知会被检单位重新取样。

b)备样由检验机构带回或封存于指定的地点。如备样封存于受检单位处，受检单位有妥善保存备样的义务，备样若有损坏遗失等造成不能进行检验的情况，视同企业放弃复检的权利。

2.5 抽样单

a)应在抽样现场填写抽样记录并由抽样人员和受检单位代表双方签字盖章。抽样记录至少应包括下列信息：

1、受检企业信息；

2、被抽查产品信息；

3、抽样人员和受检单位代表姓名、抽样日期、抽样场所、抽样基数、检验样和备份样数量、封样方式等。

4、被抽查企业上一年度的陶瓷片密封水嘴产品总产量（以万件计）、销售额（以万元计）；

5、若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量、销售额，并加以注明。

b)确认产品执行的技术标准。只抽取执行标准GB 18145-2014的产品。

3、检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 2 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 3 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 4 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 5 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 6 | 涂、镀层附着强度 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 注： 1.在流通领域抽样，如样品未标注生产日期信息，则抽样人员与商家确定该批次样品的的进货日期。且生产企业在样品确认时间内未提供生产日期的样品，将按照进货日期确定现行有效国家标准、行业标准次序选择检验依据。 2.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1 依据标准

GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。